梧州学院报价函

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 品牌 型号 规格 参数 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路高清数字录像机 | 套 | 1 | 支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持6MP摄像机接入 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持最大8/16/32路同步回放和多路同步倒放； 支持4SATA，每个硬盘支持最大6T |  |  |  |
| 2 | 监控硬盘 | 只 | 4 | 西部数据4TB 64M SATA2 DVR监控盘 |  |  |  |
| 3 | 400万高清摄像机 | 支 | 22 | 1/3英寸Progressive Scan CMOS网络摄像机 红外灯，日夜转换筒型网络摄像机，带POE，红外50米1/3" 1/3英寸，有效像素400万，镜头参数6mm，水平视场角：49°（4mm，8mm，12mm可选）最低照度0.05Lux@（F2.0，AGC ON），0Lux with IR，电子快门1/3秒-1/100,000秒，动态侦测50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720）60Hz：30fps（1920×1080，1280×960，1280×720）压缩格式视频压缩：H.264/MJPEG 接口参数:网络接口ONVIF，PSIA，CGI，ISAPI，GB28181 控制接口1×RJ45，10M/100M自适应以太网口 |  |  |  |
| 4 | 电视机 | 台 | 1 | 屏幕尺寸：50英寸视频显示格式：4K超高清（3840x2160） HDMI接口数量：3个 背光灯 类型：LED发光二极管 屏幕比例：16:9 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 米 | 1400 | RVV2*1mm平方护套铜芯线 |  |  |  |
| 6 | 监控电源 | 只 | 22 | 12V/2A供电电源 |  |  |  |
| 7 | 超五类网线 | 米 | 1400 | 纯铜芯线 |  |  |  |
| 8 | 支架 | 只 | 22 | 不锈钢支架 |  |  |  |
| 9 | 线管 | 批 | 1 | 管卡/线管等 |  |  |  |
| 10 | 配件 | 批 | 1 | 线夹、钉、支架及拉线人工 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含税、包运送。一周内送货。

(报价后盖公章再密封，信封注明所报物品名称封口处再盖公章)

报价人（盖公章）：

联系电话：

报价日期：     年    月   日